## FSA Tabell
[5 empty] | FSA-tabell (Fundament-stolp-och armaturtabell) | [14 empty] | 2022-06-07
[14 empty] | Projektnummer | [5 empty] | Version 01
[5 empty] | Projekt | [8 empty] | Projektnummer
[5 empty] | Projektnamn | [8 empty] | Projektör (Företagsnamn och kontaktuppgifter)
Företagsnamn och namn på projektör
[5 empty] | Status | [8 empty] | Datum |  | Senast ändrad |  | Rev.
Status på handling
Ritningsnummer Filnamn | Bc | Montagenummer | Ljuspunktsnummer | Fundament (fabrikat och modell med artikelnummer) | Stolpe (fabrikat och modell med artikelnummer) | Arm (med artikelnummer) | Färg (RAL, NCS,DB) | Ytbehandling (galv med rotlack, termoplast,våtlack) | Kopplingslåda (fabrikat och modell med artikelnummer) | Armaturtyp (fabrikat och modell med artikelnummer) | Armatur- utrustning (Dali; Zhaga; sensor; RGB) | Ljuskälla typ (LED) | Effekt (W) | Ljusflöde lumental (lm) | Ljusfärg Kelvin (K) | Färgåtergivningstal (CRI) | Ljuspunktshöjd (m) | Ändamål (funktionsbelysning/ effektbelysning) | Fas | Anmärkning

## Ex. FSA Tabell
2022-06-07
Exempel
Ritningsnummer Filnamn | Bc | Montagenummer | Ljuspunktsnummer | Fundament (fabrikat och modell med artikelnummer) | Stolpe (fabrikat och modell med artikelnummer) | Arm (med artikelnummer) | Färg (ex. RAL, NCS) | Ytbehandling (ex. galv med rotlack, termoplast,våtlack) | Kopplingslåda (fabrikat och modell med artikelnummer) | Armaturtyp (fabrikat och modell med artikelnummer) | Armatur- utrustning (Dali; Zhaga; sensor; RGB) | Ljuskälla typ (LED) | Effekt (W) | Ljusflöde lumental (lm) | Ljusfärg Kelvin (K) | Färgåtergivningstal (CRI) | Ljuspunktshöjd (m) | Ändamål (funktionsbelysning/ effektbelysning) | Fas | Anmärkning
| GB31 | SB A0652 | - | Meag 114/900 | Moramast MMSH70 E0 7780460 | - | RAL 9005 | Termoplast | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
| GB31 | - | SB A0652:1 | - | - | - | Svart | - | - | Meyer Monospot 3 Art-nr 8903046059S | VarioDim | LED | 35 | 3348 | 3000 | >80 | 6.8 | Funktionsbelysning | L1 | Spridningsvinkel: 53 grader bredstrålande armaturfäste: 1290790940
| GB31 | - | SB A0652:2 | - | - | - | Svart | - | - | Meyer Monospot 3 Art-nr 8903046059S | VarioDim | LED | 35 | 3348 | 3000 | >80 | 6.7 | Funktionsbelysning | L2 | Spridningsvinkel: 53 grader bredstrålande armaturfäste: 1290790940
| GB31 | - | SB A0652:3 | - | - | - | Svart | - | - | Meyer Monospot 3 Art-nr 8903046059S Svart | VarioDim | LED | 35 | 3348 lm | 3000 | >80 | 6.6 | Funktionsbelysning | L3 | Spridningsvinkel: 53 grader bredstrålande armaturfäste: 1290790940
| GB31 | - | SB A0652:4E | - | - | - | Svart | - | - | Meyer Monospot 1 Art-nr 8901045019 Svart | - | LED | 6 | 453 lm | 4000 | >80 | 6.5 | Effektbelysning | L1 | Spridningsvinkel: 6 grader smalstrålande armaturfäste 1280760940
| GB31 | SB KLA3450 | - | - | - | - | - | - | Göteborgsdosa 6925010 6925009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
| GB31 |  | SB KLA3450:1 | - | - | - | - | - | - | Uttag | - | - | - | - | - | - | - | Effektbelysning | L1 | -